
项目编号：TLZGHBGS2026002
铜陵市总工会电梯维护保养服务

询 价 文 件

询价人： 铜陵市总工会

编制日期：2026年8月
铜陵市总工会电梯维护保养询价公告
经铜陵市总工会党组会批准，市总招投标小组同意，现对市职工文化活动中心五台电梯维保服务进行公开询价，欢迎具备条件的投标供应商参加询价。

一、项目名称及内容

1、项目编号：TLZGHBGS2026002
2、项目名称：总工会乘客电梯维保服务                        

3、项目单位：铜陵市总工会 
4、采购方式：公开询价 

5、项目性质：服务采购

6、项目概况：活动中心五台电梯半包服务，具体内容及要求见询价文件。

7、项目实施地点：铜陵市总工会

8、项目实施时间：1+N（N≤2年）年,合同期限暂定1年，合同最长履行期限为3年。
9、资金来源：自筹 

10、项目预算：2.11万元。

11、最高限价：2.11万元
12、标段（包别）划分：一个标段

二、投标供应商资格

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、有能力提供本项目所需服务的法人或其他组织，必须具有合法有效的营业执照，且营业执照具有从事本项目的经营范围；

3、本项目不接受联合体投标；资格审查采取资格后审方式进行。

4、投标人必须在铜陵市质监局备案且无行政处罚。

5、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人： 
    （1）投标人被人民法院列入失信被执行人的； 
    （2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）近三年内被人民检察院列入行贿犯罪档案的； 
    （3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； 
    （4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； 
    （5）投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的； 
    三、资格审查：本次采购采取资格后审方式，资格审查将在开标后由评委会审查。

四、报名及询价文件发售办法

1、询价文件发售时间：凡有意参加且符合要求的投标申请人凭法人授权委托书及身份证、被授权人身份证，请于2026年8月6日至2026年8月13日（法定公休日、法定节假日除外）工作时间，与铜陵市总工会联系领取或提供市总工会网站自行下载。

2、询价文件价格：免费。

3.报名地点：铜陵市总工会

五、开标时间及地点

2026年8月14日09时30分，铜陵市总工会办公楼九楼会议室。

六、投标截止时间

同开标时间

七、联系方法

项目单位：铜陵市总工会

地址：铜井西路2229号 

联系人：张工

    电  话：0562-2877600           
投 标 须 知

一、基本规定

（一）适用范围

本询价文件仅适用于询价公告中所述项目的电梯服务采购。

（二）定义

A、“询价人”系指组织本询价工作的。

B、“投标人”系指向询价人提交投标文件、与采购人签署采购合同的单位。

C、“服务”系指询价文件规定投标人承担的履行法定许可手续、检查、清洁、卫生、润滑、维修、定期保养、修理（包括重大修理，如更换门机、光幕等）、配合定期检验、参加紧急救援演练、指导培训用户安全使用等。

（三）投标人资格条件

    A、参加本次投标活动前三年内，在服务活动中没有重大违法记录；

    B、近3年内不存在违反招投标和政府采购相关法律法规的禁止行为

    C、具有特种设备安装维修许可乘客电梯、载货电梯B级及以上；

二、投标文件的编制要求

（一）总的要求

    A、投标人在编制投标文件前，务必仔细阅读询价文件的所有内容

    B、在招投标过程中，如出现出现废标情形的，则予以废标。

（二）投标文件的组成及要求

投标文件由技术文件和商务文件组成。

技术标文件至少包括以下内容；

A、投标人资格证明文件：

1、投标人的营业执照复印件；

2、特种设备安装维修许可证复印件；

    B、投标人符合规定条件的业绩一览表；

 C、除上述外，能证明投标人资质、实力、信誉的其他材料；

商务标文件至少包括以下内容：

A、投标书；

B、报价表；

   C、投标人认为需要说明的材料；  

三、投标报价


（一）投标报价以人民币为结算货币，须包括税费等所有相关费用。

（二）投标人应在投标书的开标一览表上写明投标服务的单价和投标总价。投标人对同一种类电梯服务只允许一个报价，询价人不接受有任何选择的报价和低于成本的报价。

四、投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为30天。


五、投标文件的密封和标记

（一）密封投标文件。

（二）投标人须提交一份投标文件。无论中标与否，标书均不退还，询价人具有处置投标标书的一切权利。

六、递交投标文件的地点和截止时间


（一）投标文件的递交地点：铜陵市职工文化活动中心九楼会议室
（二）递交投标文件的截止时间：2026年8月14日9时30分。

（三）投标文件密封不符要求的，询价人将拒绝接收投标文件。

（四）超过递交投标文件截止时间的，询价人将拒绝接收投标文件。

七、开标地点及开标时间


(一) 开标地点: 铜陵市职工文化活动中心办公楼九楼会议室
(二) 开标时间:2026年8月14日9时30分
 八、服务内容

     按国家行业电梯保养规范进行全面维修保养，确保电梯正常运行。

  按照政府法规按每半月、月、季度、年编制电梯常规检查和例行保养。

安全部件：

制动器各销轴部位、制动器间隙、限速器各销轴部位、轿顶检修和急停开关、轿厢检修和急停开关、轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）、轿门门锁电气触点、层门门锁电气触点、底坑急停开关、制动衬、验证轿门关闭的电气安全装置、限速器轮槽、限速器涨紧轮装置和电气安全装置、制动器上检测开关、上下极限开关、制动器铁芯（柱塞）、制动器制动弹簧压缩量、限速器安全钳联动、上行超速保护装置、轿厢称重装置、安全钳钳座等安全部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。

机房：机房滑轮间环境、手动紧急操作装置、曳引机各销轴部位、编码器、曳引轮槽、电动机与减速机联轴器螺栓、曳引轮和导向轮轴承部、控制柜内各接线端子、控制柜各仪表、减速机内齿轮油、控制柜接触器和继电器触点、导电回路绝缘性等机房部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。

轿厢：轿顶环境、导靴上油杯、轿厢风扇、应急照明、轿内报警装置、对讲系统、轿内显示、指令按钮、轿门在开启和关闭时的状况、轿厢平层精度、位置脉冲发生器、导靴靴衬或滚轮、各反绳轮轴承部、轿顶和轿厢架和轿门及其附件安装螺栓、轿底各安装螺栓等轿厢部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。

井道：对重块及压板、井道照明、层站召唤、层楼显示、层门地坎、层门自动关门装置、层门门锁自动复位、层门锁紧元件啮合长度、层门和轿门系统中传动钢丝绳或链条或胶带、层门门导靴、消防开关、补偿链（绳）与轿厢和对重的连接处、轿厢和对重的导轨支架、轿厢和对重的导轨、随行电缆、层门装置等井道部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。

底坑：底坑环境、缓冲器、对重缓冲距等底坑部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。

曳引钢丝绳或曳引钢带、补偿钢丝绳、补偿链、限速器钢丝绳、曳引绳头组合的检查、调整、清洁、润滑和更换。

机房温度、齿轮箱、齿轮箱轴承、油封、查看故障记录、限速器护罩和楔块、轿门、开门机、厅门导轨、隔光板或磁条、E&I操纵盘、地坎护板、控制柜内保险、电子板和风扇、变频器、交/直流转换驱动器、可控硅、曳引轮防护、井道开关和换速开关、钢带PPT、补偿绳绳轮、补偿链防晃器、轿顶接线盒、安全钳开关及轴销、控制柜防尘网、电刷和换向器、曳引机固定螺栓和减震胶垫等部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。

评标和定标

1、询价单位通过资格审查后，投标总价最低的投标人，将做为第一中标候选人。

2、中标人应在中标通知书发出之日起七日内（具体时间、地点见中标通知书）与采购人签订合同。采购人应按照询价文件和中标人的投标文件与中标人签订采购合同，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对询价文件和中标人投标文件作实质性修改。

3、中标人如不按本询价文件规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，给采购人造成的损失的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

4 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

5、采购双方必须严格按照询价文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限、服务要求等主要条款应当与询价文件和中标人的投标文件的内容一致，采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

6、 采购人保留以书面形式要求对服务细则作适当调整的权利。

7、 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

8、 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

一、投  标  书

项目编号：

项目名称：
投标人：（盖公章）
年   月   日

二、资格审查部分

	序号
	项目内容
	合格条件
	审核材料要求

	1
	授权委托书
	投标人授权的委托代理人有合法、有效的委托书，委托书按相应要求签字或盖章。同时委托人符合文件相关要求。
	    提供授权委托书原件装订入投标文件。（法定代表人参加投标的无需投标授权书，提供身份证明复印件或影印件）

	2
	需要提供的投标资格证明资料
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求，且具有从事本项目的经营范围和能力:

2、有能力提供本项目所需货物和服务的法人或其他组织，必须具有合法有效的营业执照，且营业执照具有从事本项目的经营范围；
	提供有效营业执照副本，复印件加盖投标人公章装订入投标文件

	3
	无不良信用承诺
	承诺在本项目投标截止时间前：
（1）供应商无被人民法院列入失信被执行人的；
（2）供应商无被人民检察院列入行贿犯罪档案的；
（3）供应商无被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
（4）供应商无被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
（5）供应商无被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
	审查投标函（投标人提供）


若有一项不通过，作无效标处理。

三、法定代表人授权书（参考格式）

致：（采购单位名称）

本授权书声明：（投标人名称）的（法人代表姓名、职务）授权（被授权人的姓名、职务）为我方就         号＂（项目全称）＂项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人（签字并盖章）：
职务：
代理人（被授权人）签字或盖章：

职务：

投标人名称：  （公章）

日期：
（提供投标人法定代表人、被授权代表人身份证复印件及手机号码）

四、承诺函
1、投标函格式

致（采购人）：

1、根据贵方                 号询价公告，我们决定参加贵方组织的                      项目的询价采购活动。我方授权       (姓名和职务)代表我方             （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照询价文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5、我单位承诺在本项目投标截止时间前无被人民法院列入失信被执行人、无被人民检察院列入行贿犯罪档案、无被工商行政管理部门列入企业经营异常名录、无被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单、无被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。若有虚假，同意按政府采购法第七十七条处理。

投标单位名称：                   （公章）

法定代表人或授权代表姓名（签字或盖章）：
日期：

通讯地址：
邮政编码：电话：传真：
投标单位开户行:

账号:

                        五、维保报价表

	项目名称
	铜陵市总工会电梯维保项目

	维保时间
	2026年8月15日--2027年8月14日（暂定一年）

	报价人全称
	

	报价范围
	铜陵市总工会职工文化活动中心5台电梯

	最终投标价

人民币：元
	项目地点
	台数
	合计

	
	市职工文化活动中心
	5台
	

	
	每年总计人民币（大写）：

	报价说明
	    活动中心5台电梯为半包价，提供维保所需工具和劳务，并免费提供单价在人民币200元以下（含本数）电梯零部件。


备注：报价人在报价前自行到现场查看

报价单位：（加盖公章）

报价日期：

联系人：

六、电梯设备零部件价格表

	序号
	名称
	价格
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


   以上所有报价备品需原厂或原厂供应商生产，价格不得高于原厂商价格

七、电梯保养明细表

	序号
	梯号
	层/站
	规格型号
	安装地点
	保养金额（元/年）
	备注

	1
	01
	11/11
	GeN2 Comfort
	铜井西路2229号市总工会办公培训楼
	
	  半包

	2
	02
	11/11
	GeN2 Comfort
	铜井西路2229号市总工会办公培训楼
	
	

	3
	03
	6/6
	GeN2 Comfort
	铜井西路2229号市总工会职工活动楼
	
	

	4
	04
	6/6
	GeN2 Comfort
	铜井西路2229号市总工会职工活动楼
	
	

	5
	05
	4/4
	LGE-1000-CO90
	铜井西路2229号市职工游泳馆
	
	

	       共   5  台，每年保养金额合计：       元
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